|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **不同厂家产品配置及性能参数对比表** | | | | |
| 厂家 | Gooch&housego | Isomet | Intraaction | 备注 |
| 产品型号 | 97-03283-02 | D1340-aQ120 | ADM-40 |  |
| 货期 | 10周 | 10-12周 | 10-12周 |  |
| 配置主要差别 | 工作波长343-355nm；  单方向，需两个方向叠加；  6mm孔径  两个方向衍射效率大于70%  响应时间1μs； | 工作波长355nm；  单方向，需两个方向叠加；  5mm孔径；  两个方向衍射效率大于60%  响应时间15μs； | 工作波长400-700nm；  只有一个方向；  2mm孔径  单方向衍射效率80%  响应时间5s |  |
| 质保和服务 | 一年 | 一年 | 一年 |  |
| 报价 | 34700元/单个 | 40500人民币/单个 | 42000人民币/单个 |  |
| 综合评价 | 性价比高 | 达不到要求 | 达不到要求 |  |
| 调研人签字： 2017年 月 日 |  |  |  |  |
|  | | | | |